★

★

完 成

完 成

完成面檢測

結構物土方

分層填築夯實

※

施工前

準備工作

材料檢驗及

回填區清理

★

★

完成面檢測

路堤土方

分層舖築

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖A-2-1  路基填築及構造物回填施工抽查程序

表SA-2-1 路基填築及構造物回填施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 材料檢驗及回填區清理 | 安全環保措施 | 施工圍籬是否穩固及設置洗車台 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-2-2 |  |
|  |  | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-2-2 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-2-2 |  |
| 施 工 中 | 結構物土方分層填築夯實、路堤土方分層舖築 | 臨路施工交通維持 | - 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 工區土石車輛進出應設置交通引導人員。 - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-2-2 |  |

表單編號:SA-2-2

表S-2-2 路基填築及構造物回填施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料檢驗及回填區清理 | 安全環保措施 |  | 施工圍籬是否穩固及設置洗車台 |  |  |  |  |
|  |  | 機具檢驗 |  | 廠商應辦理自動檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作，以警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |  |
|  |  | 臨路施工交維設施 |  | 廠商應依交通維持計畫，辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 結構物土方分層填築 路堤土方分層舖築 | 臨路施工交維設施 |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工區土石車輛進出，應設置交通引導人員。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293