省道高架橋下空間土地申請使用處理原則
中華民國92年8月4日交通部公路總局路用地字第0920089806號函訂定
  中華民國104年10月28日交通部公路總局路用地字第1043028252號函修正
中華民國105年5月6日交通部公路總局路用地字第1050057578號函修正
中華民國107年1月10日交通部公路總局路用地字第1070003588號函修正，並自107年1月15日生效
中華民國112年9月6日交通部公路總局路用地字第1120109106A號函修正，並自112年9月15日生效
一、交通部公路局（以下簡稱本局）為加強省道公路高架橋下方空間土地（以下簡稱橋下空間土地）之使用管理，特訂定本處理原則。
二、本原則用語，其定義如下：
(一)橋下空間土地：指完工通車並移交養護工程分局接養之省道路段，本局已取得管理權之橋下土地。
(二)使用人：指經同意使用橋下空間土地者。
三、養護工程分局受理申請使用時，應先辦理現地會勘，並依第二項檢核表審查，無妨礙橋梁結構物及基礎安全，符合道路養護、交通安全與環境景觀及衛生，始得提供使用：
經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表，如附件一、二。
四、養護工程分局審查結果得提供使用時，依下列程序核定使用：
(一)許可使用：
1.報本局核定。
2.核定後通知申請人許可使用。
(二)出租：
1.養護工程分局核定。
2.與使用人簽訂契約後報本局備查。
(三)無償提供使用：
1.養護工程分局核定。
2.與使用人簽訂契約後報本局備查。
(四)空間撥用：
1.報本局核發同意函予申請人。
2.由申請人循程序完成撥用程序。
相關流程圖如附件三、四、五、六。
五、工務段應每月巡查橋下空間土地使用情形，養護工程分局每季抽查各工務段總件數四分之一以上。
巡查紀錄表及抽查季報表如附件七、八。
第三點附件一、公路局 區養護工程分局經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表(非固定設施)
公路局 區養護工程分局
經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表
(非固定設施)
省道編號、里程、高架橋名稱及位置(以橋墩編號標註，例如：P32與A2間)：

申請人：
檢核情形(請勾選)	檢核事項
一、橋梁構造型式：
□是 / □否	(一)鋼結構橋(包含橋墩或大梁)、景觀、地標、山區橋梁、特殊橋梁(如脊背橋、斜張橋及拱橋)：不開放申請。
□是 / □否	(二)一般混凝土橋梁。
二、淨空限制：
□無此項目 / □是 / □否	(一)依據道路交通安全規則第38條規定車輛最高高度，至梁底最低處至少應預留0.5公尺淨空。
□無此項目 / □是 / □否	(二)其他可立即移動或清空之設施，其申請設施物之最高高度至梁底最低處至少應預留0.5公尺淨空。
三、橋墩、橋台及基礎之結構體：
□是 / □否	至少應預留2公尺淨空，並由申請人設置適當阻擋保護設施。
六、注意事項： / (一)各橋梁狀況不同，養護工程分局可依現況增加淨空高度。 / (二)堆置載重可能造成橋梁結構安全疑慮時，申請單位須出具必要之橋梁結構安全計算書，並由相關技師簽證。 / (三)橋下空間嚴禁相關炊煮或可能之燃燒作業，且嚴禁堆置易燃物。 / (四)如因車輛進出造成路面損壞，應負責修復。 / (五)應設置限高門架及標誌。 / (六)橋梁結構體若需維修(護)時，應依本局養護工程分局所需維修(護)之範圍、時程及機具所需作業空間辦理淨空(拆除或遷移)。 / (七)本局各區養護工程分局辦理巡查、檢查、考核、檢測或施工需要，須辦理淨空(或拆除、遷移)時，申請人應無條件配合辦理。
工務段承辦人 / 養護工程分局 (養護科)承辦人			段長 / 科長	分局長(或授權人)

第三點附件二、公路局 區養護工程分局經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表(固定設施)
公路局 區養護工程分局
經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表
(固定設施)
省道編號、里程、高架橋名稱及位置(以橋墩編號標註，例如：P32與A2間)：

申請人：
檢核情形(請勾選)	檢核事項
一、橋梁構造型式：
□是 / □否	(一)鋼結構橋(包含橋墩或大梁)、景觀、地標、山區橋梁、特殊橋梁(如脊背橋、斜張橋及拱橋)：不開放申請。
□是 / □否	(二)一般混凝土橋梁。
二、淨空限制：
□是 / □否	(一)使用「橋梁檢測車檢測」之範圍，梁底至少應預留3公尺。
□是 / □否	(二)使用「高空作業車檢測」之範圍，橋下空間須保持淨空。
三、橋墩、橋台及基礎之結構體：
□是 / □否	不可遮蔽，且至少應預留2公尺淨空，並由申請人設置適當保護設施。 / 建築物基礎離橋墩基礎外緣大於3公尺。
六、注意事項： / (一)使用橋梁檢測車檢測時之梁底淨空範圍，養護工程分局可依橋檢車能量調整，惟至少仍須保持3公尺。 / (二)固定設施原則不得開挖。如有開挖需求，應套繪基礎高程及範圍，不得影響基礎結構。如設置建築物，申請單位須出具必要之橋梁結構安全計算書，並由相關技師簽證。 / (三)橋下空間嚴禁相關炊煮或可能之燃燒作業，且嚴禁堆置易燃物。 / (四)如因車輛進出造成路面損壞，應負責修復。 / (五)應設置限高門架及標誌。 / (六)橋梁結構體若需維修(護)時，應依本局養護工程分局所需維修(護)之範圍、時程及機具所需作業空間辦理淨空(拆除或遷移)。 / (七)本局各區養護工程分局辦理巡查、檢查、考核、檢測或施工需要，須辦理淨空(或拆除、遷移)時，申請人應無條件配合辦理。
工務段承辦人 / 養護工程分局 / (養護科)承辦人			段長 / 科長	分局長(或授權人)

第四點附件三、經管省道高架橋下空間土地許可使用流程
流程04020-
程序04020 道路用地管理(經管省道高架橋下空間土地許可使用流程)
養護工程分局辦理現地會勘 / （不影響道路養護及交通安全） / 養護工程分局將使用案陳報局核定 / 養護工程分局審核申請人所提土地使用計畫書圖配置 / 應備資料： / 申請文件、使用切結書、土地使用計畫書、設計圖及套繪地籍圖冊等。 / 應備資料： / 申請文件、使用切結書、土地使用計畫書、設計圖及套繪地籍圖冊等。 / 1.土地行政部分由工務組審核 / 2.橋梁維護部分由養路組審核 / 3.交通安全部分由交通管理組審核 / 4.環境影響部分由交通管理組審核 / 養護工程分局函知申請人

第四點附件四、經管省道高架橋下空間土地逕予出租/無償提供使用流程
流程04020-
程序04020 道路用地管理(經管省道高架橋下空間土地逕予出租/無償提供使用流程)
養護工程分局辦理現地會勘 / （不影響道路養護及交通安全） / 養護工程分局將契約陳報局備查 / 養護工程分局與申請人協商約定土地使用計畫書圖配置 / 養護工程分局核定並與申請人簽訂契約 / （出租案收繳租金）

第四點附件五、經管省道高架橋下空間土地公開標租流程
流程04020-
程序04020道路用地管理（經管省道高架橋下空間土地公開標流程）
養護工程分局辦理現地會勘 / （不影響道路養護及交通安全） / 養護工程分局將租賃契約陳報局備查 / 養護工程分局繪製標租土地範圍 / 養護工程分局與得標人簽訂租賃契約 / （收繳租金） / 養護工程分局準備標租文件 / 養護工程分局簽訂底價 / 養護工程分局辦理標租公告作業 / 養護工程分局於決標後與得標人協商約定土地使用計畫書圖配置 / 養護工程分局辦理開標、決標

第四點附件六、經管省道高架橋下空間土地空間撥用流程
流程04020-

程序04020 道路用地管理(經管省道高架橋下空間土地空間撥用流程)
養護工程分局辦理現地會勘 / （不影響道路養護及交通安全） / 應備資料： / 申請文件、使用切結書、土地使用計畫書、設計圖及套繪地籍圖冊等。 / 養護工程分局將申請撥用案陳報局核定 / 養護工程分局審核申請人所提土地使用計畫書圖配置 / 1.土地行政部分由工務組審核 / 2.橋梁維護部分由養路組審核 / 3.交通安全部分由交通管理組審核 / 4.環境影響部分由交通管理組審核 / 申請人依規定完成撥用程序

第五點附件七、交通部公路局○區養護工程分局○○○工務段經管空間土地使用案巡查月報表
交通部公路局○區養護工程分局○○○工務段
經管空間土地使用案巡查月報表　　　年　　　月
省道編號、位置、里程（及高架橋名稱）： 承租人/使用人：
核准使用用途： 土地標示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　	巡查日期　　　年　　　月　 日
承租或使用前　 　 承租或使用中 第　　頁，共　　頁
（貼照片處）	（貼照片處）	NO. （與項次相對應）
		簡 述

（貼照片處）	（貼照片處）	NO.
		簡 述

註：1.照片應為同一拍攝角度，俾利比對。2.照片應顯示拍攝日期。
巡查者簽章： 段長核章：
第五點附件八、交通部公路局○區養護工程分局經管空間土地使用案抽查季報表
交通部公路局○區養護工程分局
經管空間土地使用案抽查季報表　　　年第　　季
省道編號、位置、里程（及高架橋名稱）：
        抽查日期：　　年　　月　　日
第　　頁，共　　頁
土地標示：	承租/使用人：
核准使用用途：	有無違約使用：
（黏貼抽查現況照片，照片應顯示拍攝日期。）		違約情形、處理進度說明

土地標示：	承租/使用人：
核准使用用途：	有無違約使用：
（黏貼抽查現況照片，照片應顯示拍攝日期。）		違約情形、處理進度說明

抽查者簽章： 科長核章：